Direction Départementale des Territoires de la Savoie
SHC/QCA
1 rue des Cévennes
BP 1106
73011 CHAMBERY CEDEX
Mail : ddt-accessibilite@savoie.gouv.fr

Notice d'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux
Établissements et Installations ouvertes au public
(E.R.P. et I.O.P.)
prévue par les articles D.122-12 et R.122-13 du Code de la construction et de l'habitation

1- RAPPELS

Réglementation
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014
- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 modifié par les décrets n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 et n° 2014-1326 et n°2014-1327 du 5 novembre 2014
- Arrêté du 8 décembre 2014
- Arrêté du 20 avril 2017 (dépôt pour instruction après le 1er juillet 2017)

Obligation concernant les ERP et IOP
Les exigences d'accessibilité des ERP et IOP sont définies par les articles R.162-8 à R.162-13 du Code de la construction et de l’habitation.
Article R. 162-9 : « Les établissements recevant du public définis à l’article R. 143-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.»

Définition de l’accessibilité :
Art. L. 111-1-3° : « Bâtiment ou aménagement accessible à tous : un bâtiment ou aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l’ensemble des personnes susceptibles d’y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes. »

Renseignements utiles :
L’unité Qualité de la Construction et Accessibilité de la direction départementale des territoires peut être consulté pour tout complément d’information sur les règles d’accessibilité à l’adresse suivante :
ddt-accessibilite@savoie.gouv.fr

2- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

En fin de travaux, une attestation de prise en compte des règles d’accessibilité telle que définie à l’article L122-9 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) ou L165-5 du CCH en cas de travaux en liens avec un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), doit être transmise à l’achèvement des travaux.

Cette attestation est établie par un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte au sens de l’article 2 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, qui ne peut pas être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire.
Pour les travaux réalisés dans les établissements de 5e catégorie, ce document peut prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur accompagnée des pièces justificatives (photographies/factures).
A la fin des travaux, pensez à déclarer la conformité de votre ERP, il est possible de recourir à la télédéclaration en se rendant sur :
pour les ERP de 1ere à 4e catégorie :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/attestation-accessibilite-cat1-4
pour les ERP de 5e catégorie :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/attestation-accessibilite-erp-cat-5
pour les ERP inscrits dans un Ad’AP :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/attestation-achevement-erp
pour les bilans d’Ad’AP prévu à l’article R. 165-16 du CCH :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/bilan-fin-adap

3 - EXIGENCES GÉNÉRALES D’ACCESSIBILITÉ

Le projet doit intégrer l’accessibilité à tous les types de handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux...).
C’est ainsi que seront notamment pris en compte :
- Pour la déficience visuelle : des exigences en termes de guidage, de repérage et de qualité d’éclairage
- Pour la déficience auditive : des exigences en termes de communication, de qualité sonore et de signalisation adaptée
- Pour la déficience intellectuelle : des exigences en termes de repérage et de qualité d’éclairage
- Pour la déficience motrice : des exigences spatiales, de stationnement et de circulation adaptées, de cheminement extérieur et intérieur, de qualité d’usage des portes et équipements.

Avertissement : cette notice a été élaborée pour vous aider à respecter les dispositions réglementaires. D'autres types de notices peuvent être utilisés, mais les éléments de détails prévus par les textes, notamment l’article D122-12 du CCH, devront impérativement y figurer.
Par ailleurs, ce document a pour principal objectif de décrire comment votre projet répond aux obligations réglementaires. Les cases prévues à cet effet doivent être remplies le plus exhaustivement possible en tenant compte de l'avancement des réflexions au moment du dépôt du dossier.
Les dispositions non encore définitives pourront faire l’objet d’ajustements, mais il convient toutefois d’indiquer qu’elles seront prises en compte ultérieurement.

4 – COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier transmis pour étude devra comporter les pièces suivantes :
- un plan de situation ;
- un plan de masse coté à une échelle adaptée ;
- un plan des aménagements intérieurs cotés à une échelle adaptée (avant et après travaux si nécessaire) ;
- des coupes si nécessaire ;
- une notice descriptive d’accessibilité

Point de vigilance : Afin de faciliter l’étude technique du projet, les plans de masse et les plans des niveaux devront comporter les éléments suivants :
- Indiquer et coter les stationnements, les cheminements usuels et les niveaux actuels et finis ;
- Coter les paliers, sas, dégagements, couloirs, portes, pièces ouvertes au public, sanitaires etc...
- Faire figurer les différents espaces d’usage (0,80 m x 1,30 m), espaces de manœuvre des portes et les aires de rotation (correspondant à un cercle de 1,50 m de diamètre) ;
- Dans le cas où une dérogation aux règles d’accessibilité est sollicitée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, éléments du projet auxquels s’appliquent ces dérogations, les motifs et les pièces justificatives de chaque demande. Si l’établissement remplit une mission de service public, elle indique les mesures de substitution proposées.

5 – INFORMATIONS

- Depuis le 1er septembre 2017, un registre public d’accessibilité est obligatoire afin d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’ERP et de ses prestations. Ce registre, consultable sur place au principal point d’accueil accessible de l’ERP (sous format papier ou dématérialisé), doit être conforme à l’arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité.
- Vous souhaitez informer le public sur l'accessibilité de votre établissement ? Pensez à vous rendre sur la plateforme citoyenne gratuite Acceslibre (https://acceslibre.beta.gouv.fr/).

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
ET L'ÉTABLISSEMENT

1 – DEMANDEUR (bénéficiaire de l’autorisation)
NOM, prénoms / Pour les personnes morales, nom du représentant légal ou statutaire :
	ADRESSE : / Code postal Commune / Téléphone fixe portable / Mail @

2 – ETABLISSEMENT
NOM de l’établissement : / IDENTITÉ du futur exploitant : Profession libérale oui non  / TYPE(S) et CATEGORIE de l’établissement (selon R123-19 du CCH - voir fiche sécurité) :
	ADRESSE : / Code postal Commune

RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES
A LA BONNE COMPREHENSION DU DOSSIER

Chaque rubrique doit être complétée dans les cadres prévus à cet effet et correspondre au projet ou à la situation rencontrée.
La mention « conforme » est insuffisante puisqu’il est attendu une description des dispositions
Indiquer « sans objet » si la rubrique n’est pas concernée
Descriptif des travaux envisagés

PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE PRÉSENT PROJET

1 - Cheminements extérieurs (article 2 de l’arrêté *)
- Caractéristiques du cheminement usuel (largeur, pente, espaces de manœuvre de portes, espaces de demi-tour, espaces de repos, espaces d'usage, ….)
- Repérage, guidage (contraste visuel, signalisation,…)
- éclairage (minimum 20 lux)

2 – Stationnement (si présence d’un parc intérieur ou extérieur ouvert au public) (article 3 de l’arrêté *)
Capacité du parc existant et nombre de places adaptées, situation par rapport à l’accès, dimensions des emplacements, raccordement avec le cheminement horizontal

3 - Accès aux bâtiments (et sorties, sauf issues de secours) (article 4 de l’arrêté *)
Caractéristiques (hauteur du seuil, largeur de portes, nature et positionnement des éventuels dispositifs de commande (interphone, poignées de portes,…)

4 - Accueil du public (article 5 de l’arrêté *)
caractéristiques du mobilier, éclairage (minimum 200 lux)...

5 - Circulations intérieures horizontales (article 6 de l’arrêté *)
Caractéristiques des circulations (largeurs, pentes, rétrécissements éventuels, largeur des portes, espaces de manœuvre de portes, éclairage (minimum 100 lux)

6 – Le cas échéant, circulations verticales (article 7 de l’arrêté *)

 Escaliers (article 7-1 de l’arrêté *)
- Visibilité : appel à vigilance, contraste visuel et tactile en haut des escaliers, nez de marches contrastés, éclairage (minimum 150 lux),
- caractéristiques (largeur des escaliers, hauteur des marches et giron, mains courantes)

 Ascenseurs (article 7-2 de l’arrêté *)
- Obligation d'ascenseur si accueil en étage de plus de 50 personnes (100 pour type R) ou prestations différentes de celles offertes au niveau accessible
- Conformité à la norme EN 81-70 ?

 Élévateurs (article 7-2 de l’arrêté *)
- Conformité à la norme EN 81-41 ?
- Type d'élévateur, dimensions de la plate-forme,hauteur à franchir etc...

7 – Le cas échéant, tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques (article 8 de l’arrêté *)
- Ne peut remplacer un ascenseur obligatoire
- Doivent être obligatoirement doublés par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur
- Escalator conforme à la norme EN 115 ou P82-502 ?

8 – Nature et couleur des matériaux de revêtements et qualité acoustique (article 9 de l’arrêté*) Nature et couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds (les matériaux doivent éviter toute gène sonore ou visuelle, dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions)
Traitement acoustique des espaces d'accueil, d'attente du public et de restauration – matériaux prévus (niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des revêtements et éléments absorbants > 25 % de la surface au sol de ces locaux)

9 - Portes, portiques et SAS (article 10 de l’arrêté *)
Caractéristiques (largeur, positionnement des poignées, repérage des parties vitrées, espaces de manœuvre de portes

10 – Équipements et dispositifs de commande à l’usage du public (article 11 de l’arrêté *)
description des conditions de leur repérage (contraste visuel, signalisation,…)
autres caractéristiques (hauteur, passage des genoux et pieds, information sonore doublée par une information visuelle)

11– Sanitaires (si prévus pour le public) (article 12 de l’arrêté *)
- Localisation et caractéristiques de tous les sanitaires ouverts au public
- Positionnement cuvette, barre d’appui (hauteur), accessoires...

12- Les sorties
Les sorties correspondantes à un usage normal du bâtiment doivent être repérables de tout point et sans confusion avec les sorties de secours (article 13 de l’arrêté *)

13- L’éclairage (art 14 de l’arrêté*)
 indiquer par quels moyens les valeurs d’éclairement seront respectées, s’il existe de la détection de présence (chevauchement des zones de détection), le délai de temporisation le cas échéant

14- Le cas échéant, établissements recevant du public assis (restauration, salles de spectacles)(article 16 de l’arrêté *)
nombre et localisation des emplacements réservés ou pouvant être dégagés, accès à ces emplacements (largeur du cheminement), dimensions des emplacements
15- Le cas échéant, établissements disposant de locaux d’hébergement (hôtels, gîtes, centres de vacances) (article 17 de l’arrêté *)
- nombre et localisation des chambres adaptées, description des salles d’eau, dimensions des circulations autour des lits

16- Le cas échéant, établissements comportant des cabines et espaces à usage individuel (article 18 de l’arrêté *)
- cabines de douches, d’essayage, de déshabillage
- nombre et caractéristiques des cabines de douches, d’essayage, de déshabillage

17- Le cas échéant, établissements comportant des équipements disposés en batterie
ou en série (article 19 de l’arrêté *)
 - caisses de paiement, équipements informatiques et audio-visuels
 - nombre, emplacements, accès

18- Téléviseurs dans les lieux publics collectifs ou privatifs (article 20 de l’arrêté *)
Dans les lieux publics collectifs, indiquer si l’activation du sous-titrage en français est effective.
Dans les lieux privatifs, indiquer si une notice simplifiée permettant d’activer le sous-titrage et l’audiodescription
est mise à disposition.

(*)
ERP neuf : arrêté du 20 avril 2017
ERP situé dans un cadre bâti existant : arrêté du 8 décembre 2014 modifié

19- Registre public d’accessibilité (arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité)
Quel format – papier, numérique, internet (indiquer l’adresse internet de consultation) ?
Si le personnel a été formé à l’accueil des personnes handicapées

Date et signature du demandeur,

DEMANDE EVENTUELLE DE DEROGATION
Mise en garde : l'octroi d'une dérogation ne dispense pas le demandeur de respecter l'ensemble des règles non dérogées
Article R64-3 du CCH : les dérogations, exclusivement admises dans les ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant, sont :
– impossibilité technique ;
– contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ;
– disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement (coût ou nature des travaux ayant un impact négatif critique sur la viabilité économique ou si la rupture de la chaîne de déplacement au sein de l’établissement rend inutile la mise en œuvre de certaines prescriptions techniques) ;
– opposition des copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation existant réunis en assemblée générale, à la réalisation des travaux mise en accessibilité.

Règles à déroger

Éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations

Motif invoqué et justifications de chaque demande (documents justificatifs à joindre en annexe)

Si mission de service public, mesures de substitution proposées

Date et signature du demandeur,